PASPORT STAVBY
HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pasport stavby
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
říjen, 2015
A.1  
Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě

Název stavby:
HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Místo stavby:
Lanškrounská č.p. 627, parc. č. 515, k.ú. Hylváty
A.1.2
Údaje o vlastníkovi
Název:
IFIS investiční fond, a.s.
IČ:
243 16 717
Adresa sídla:
Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1
A.1.3
Údaje o provozovateli
Název:
SERVIS-24 Česká republika, s.r.o.
IČ:
022 29 129

Adresa sídla:
Sochorova 3226/40, 616 00 Brno

A.1.4
Údaje o zpracovateli dokumentace
Název:
ATELIER 101, s.r.o.,


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem


v Brně, oddíl C, vložka 54308
IČ:
277 18 361
DIČ:
CZ 277 18 361
Adresa sídla:
Banskobystrická 662/151, 621 00 Brno
Doručovací adresa:
Křenová 26, 602 00 Brno

Hlavní projektant:
Ing. arch. Klára Trnková

Číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů:


3161 (seznam autorizovaných osob vedený ČKA)
Obor, specializace:
PS – pozemní stavby

A.2  
Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro vypracování tohoto projektu byl požadavek investora. Na základě tohoto požadavku bylo provedeno zaměření stávající stavu řešeného objektu v červenci 2015. Dalším podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření objektu a jeho přilehlých ploch společností DWK GEO spol. s r.o., se sídlem nám. Karla IV. 5/5, 628 00 Brno. Toto polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno rovněž v červenci 2015.
A.3  
Údaje o území

Dle katastru nemovitostí se řešený objekt nachází v rozsáhlém chráněném území.
A.4  
Údaje o stavbě
a)
Účel užívání stavby

Stavba je užívána jako skladová hala.
b)
Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.
c)
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů


Dle katastru nemovitostí se řešený objekt nachází v rozsáhlém chráněném území.
d)
Kapacity stavby
Zastavěná plocha
771 m2
Obestavěný prostor
4 235 m3
f)
Základní bilance stavby


Objekt je napojen na veškeré stávající inženýrské sítě, které se nacházejí v řešené lokalitě.
1/3

