## List1
Materiál uložený v ČOV Brezová pod Bradlom
P.č. | Reg. číslo | Názov | Výrobca | MJ | Množstvo
1 | 010314686 | Poklop hydrantový | SG PAM | ks | 1
2 | 010314687 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 250 (modra) | SERTUBI | m | 360
3 | 010314689 | Poklop Y 4504 - posúvačový (uzáverový) pre DN 80-150 | SG PAM | ks | 5
4 | 010314690 | Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 100/200 TP, dĺžka L = 0,2 m | MIV | ks | 2
5 | 010314691 | Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 100/500, dĺžka L = 0,5 | MIV | ks | 3
6 | 010314692 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 100 | SERTUBI | m | 6
7 | 010314693 | Zámkový krúžok STD Ve DN 100 | SG PAM | ks | 3
8 | 010314694 | Liatinové koleno hrdlové "K" 90st, DN 100 | MIV | ks | 1
9 | 010314695 | Zemná súprava teleksopická posúvačová Y 1020 DN 100-150 mm, dl. 1,2-1,8 m | SG PAM | ks | 2
10 | 010314696 | Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 100/100 | MIV | ks | 1
11 | 010314697 | Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 100 | MIV | ks | 3
12 | 010314698 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 100 - TT ZMU - PN10 (riad. pretlak) | SG PAM | m | 5.97
13 | 010314699 | Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 100/600 | MIV | ks | 1
14 | 010314700 | Zámkový krúžok STD Ve DN 150 Spoj STD Vi | SG PAM | ks | 3
15 | 010314701 | Zámkový krúžok STD Ve DN 150 Spoj STD Vi | SG PAM | ks | 0
16 | 010314702 | Zámkový spoj STD Vi DN 150 (tesniaci krúžok EPDM s vloženými kovovými ozubmi) | SG PAM | ks | 6
17 | 010314703 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 150 - TT ZMU - PN10 | SG PAM | m | 17.91
18 | 010314704 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 150 | SG PAM | m | 6
19 | 010314705 | Liatinová prírubová tvarovka "E" DN 150 | SG PAM | ks | 1
20 | 010314706 | Liatinové koleno hrdlové 45st, DN 150 | SG PAM | ks | 2
21 | 010314707 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 250 | SERTUBI | m | 385
22 | 010314708 | Liatinová prírubová tvarovka "E" DN 250 | MIV | ks | 1
23 | 010314709 | Liatinové koleno hrdlové "K" 30st, DN 250 | MIV | ks | 1
24 | 010314710 | Liatinové koleno hrdlové "K" 90 st., DN 250 | MIV | ks | 1
25 | 010314711 | Liatinová rúra s násuvným hrdlom a cement. výstielkou GGG 40, DN 250 - TT ZMU - PN 10 | SG PAM | m | 246
26 | 010314712 | Zámkový krúžok STD Ve DN 250 | SG PAM | ks | 42
27 | 010314713 | Limec pre hrdlo ZMU DN 250 | SG PAM | ks | 42
28 | 010314719 | Gumové tesnenie STD DN 100 | SG PAM | ks | 3
29 | 010314720 | Gumové tesnenie STD DN 150 | SG PAM | ks | 3
30 | 010314721 | Gumové tesnenie STD DN 250 | SG PAM | ks | 46
31 | 010314723 | Gumové tesnenie STD DN 250 TYTON | SG PAM | ks | 37
32 | 010314724 | Gumové tesnenie STD DN 250 APPL TY | SG PAM | ks | 60
33 | 010314725 | Liatinové koleno "K" 90st, DN 100 | SG PAM | ks | 1
34 | 010314728 | Liatinová prírubová tvarovka "E" DN 60 | SG PAM | ks | 1
35 | 010314730 | Liatinové koleno "K" 90st. DN 100 | SG PAM | ks | 2
36 | - | Rúry liatina DN 400 (dĺžka 6,07 m), výrobca PAM | SG PAM | m | 24
37 | - | Rúry liatina DN 60 (dĺžka 6,11 m) | SG PAM | m | 12
38 | - | Tvarovka liatina – oblúk DN 400 - K 30°, výrobca PAM | SG PAM | ks | 1
39 | - | Tvarovka liatina – oblúk DN 400 - K 11,25° | SG PAM | ks | 1
40 | - | Prírubová tvarovka liatina – E-Kus DN 400 | MIV | ks | 1
41 | - | Prírubová tvarovka liatina – oblúk DN 250-30° | SG PAM | ks | 1
42 | - | Odrezok liatina DN 400 (dĺžka 2,31 m) | SG PAM | ks | 1
43 | - | Odrezok liatina DN 400 (dĺžka 0,46 m) | SG PAM | ks | 1
44 | - | Odrezok liatina DN 300 (dĺžka 1,8 m) | SG PAM | ks | 1
45 | - | Odrezok liatina DN 300 (dĺžka 2,6 m) | SG PAM | ks | 1
46 | - | Odrezok liatina DN 300 (dĺžka 0,99 m) | SG PAM | ks | 1
47 | - | Odrezok liatina DN 300 (dĺžka 1,05 m) | SG PAM | ks | 1
48 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 0,5 m) | SG PAM | ks | 1
49 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 5,4 m), výrobca SERTUBI | SERTUBI | ks | 1
50 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 3,0 m) | SG PAM | ks | 1
51 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 2,33 m) | SG PAM | ks | 1
52 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 2,02 m) | SG PAM | ks | 1
53 | - | Odrezok liatina DN 250 (dĺžka 0,89 m) | SG PAM | ks | 1
54 | - | Odrezok liatina DN 100 (dĺžka 4,7 m) | SG PAM | ks | 1
55 | - | Odrezok liatina DN 100 (dĺžka 2,6 m) | SG PAM | ks | 1
56 | - | Spojka DN 150 (154 – 192) | SG PAM | ks | 1
57 | - | Zemná súprava-teleskopická tyč DN 250-300 (L=1,4-1,8 m) | SG PAM | ks | 1
58 | - | Elektrický vodič – 10 m, |  | m | 10
59 | - | Fólia – 20 m |  | m | 20
60 | - | Zámkové tesnenie DN 400 STD Vi | SG PAM | ks | 1
61 | - | Gumové tesnenie DN 400 STD | SG PAM | ks | 6
62 | - | Ploché tesnenie DN400 | SG PAM | ks | 2
63 | - | Ploché tesnenie DN350 | SG PAM | ks | 2
64 | - | Kolesá na posúvač (šupáky) MOD 500 | SG PAM | ks | 2
65 | - | Poklop hydrantový výška 0,30m | SG PAM | ks | 1
66 | - | Zaslepovacia príruba ø 22 cm | SG PAM | ks | 2
67 | - | Zaslepovacia príruba ø 18 cm | SG PAM | ks | 1
68 | - | Prírubový adaptér UQ NG DN 125 | SG PAM | ks | 1
69 | - | Podzemný hydrant – DN 100 +2x Zem.súprava | SG PAM | ks | 2
70 | - | Prírubová tvarovka liatina – TP-Kus DN 150 (L=0,8m) | SG PAM | ks | 1
71 | - | Prírubová tvarovka liatina – TP-Kus DN 150 (L=0,15m) | SG PAM | ks | 1
72 | - | Prírubová tvarovka liatina – TP-Kus DN 150 (L=0,1m) | MIV | ks | 4
73 | - | Prírubová tvarovka liatina – TP-Kus DN 100 (L=0,5m) | MIV | ks | 2
74 | - | Tvarovka liatina – oblúk DN 400 - K 45° | SG PAM | ks | 2
75 | - | Tvarovka liatina – oblúk DN 400 - K 11,25° | SG PAM | ks | 5
76 | - | Prírubová tvarovka liatina F-Kus DN 150 (L=0,4m) | SG PAM | ks | 1
77 | - | Prírubová tvarovka liatina T-Kus DN 150 | SG PAM | ks | 1
78 | - | Prírubová tvarovka liatina E-Kus DN 80 | MIV | ks | 1
79 | - | Tvarovka liatina – oblúk DN 80 - K 90° | SG PAM | ks | 2
80 | - | Posúvadlový uzáver (šupátko) liatina DN 250 | Polsko | ks | 1
81 | - | Automatický trojfunkčný vzdušník PAM MULTEX DN 150 | SG PAM | ks | 1
82 | - | Automatický trojfunkčný vzdušník PAM MULTEX DN 100 | SG PAM | ks | 1
83 | - | Skladový kontajnér |  | ks | 1